## data
Zone | Circle | Division | Date | Substation | time | VOLTAGE ¦ 220 kV Bus-I | 220 kV Bus-II | 66 kV Bus-I | 66 kV Bus-II | 11 kV T-I | 11 kV T-2 | 220 kV FEEDERS LOAD ¦ 220KV Sector 46-Pali CKT - I | 220KV Sector 46-Pali CKT - II | 220KV Sector 46-Palla CKT - I | 220KV Sector 46-Palla CKT - II | 220 kV Bus Coupler | 220/66 kV 160MVA T/F T- 3 | 220/66 kV 160MVA T/F T -4 | LOAD IN MVA ¦ 220/66KV 160MVA T/F T-3 | 220/66KV 160MVA T/F T-4 | 66 kV FEEDERS LOAD ¦ 66 kV Incomer T/F T-3 | 66 kV Incomer T/F T-4 | 66 kV Bus Coupler | 66KV Sector 46- NH-3 CKT-I | 66KV Sector 46- NH-3 CKT-II | 66KV Sector 46- Palla CKT-I | 66KV Sector 46- Palla Ckt- II | 66KV Sector 46- DMRC CKT-I | 66KV Sector 46- DMRC CKT-II | 25/31.5 MVA T/F T- I | 25/31.5 MVA T/F T- 2 | 11 kV FEEDERS LOAD ¦ 25/31.5 MVA T/F T- 1 I/C -I | 25/31.5 MVA T/F T- 1 I/C-2 | 25/31.5 MVA T/F T- 2 I/C -I | 25/31.5 MVA T/F T- 2 I/C-2 | Asian | Sector-45 | Sector-46 | Spare VCB | Sector-46New | Sector-21C | Bus Coupler | G.F-IInd | Spare VCB_2 | MRU | STP | G.F-4th | Sub-station | M.M Pur | Spare VCB_3 | Sector 21C-IIIrd | G.F-Ist | G.F-IIIrd | Sector 21C-II | L. T. Voltage | D. C. Battery Voltage | TAP POSITION ¦ 220/66KV 160MVA T/F T-3 | 220/66KV 160MVA T/F T-4_2 | 25/31.5 MVA T/F T- I_2 | 25/31.5 MVA T/F T- 2_2 | TRANSFORMER TEMPERATURE ¦ 160 MVA T/F T- 3 ¦ O | HV W | LV W | 160 MVA T/F T- 4 ¦ O | HV W_2 | LV W_2 | 25/31.5 MVA T - I ¦ O | HV W_3 | LV W_3 | 25/31.5 MVA T - 2 ¦ O | HV W_4 | LV W_4 | Weather | Cooling Fan | Frequency | Power factor T-1 | Power factor T-2 | Room Temp | Load in MVA T/F T- I | Load in MVA T/F T- 2 | 11 KV Cap. Bank | Remarks | col_79 | col_80 | col_81
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 01:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 02:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 03:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 04:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 05:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 06:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 07:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 08:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 09:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 10:00 | 223 | 222 | 66 | 66 | 11.2 | 11.3 | 150 | 150 | 67 | 67 | 26 | 61 | 106 | 23.28 | 40.46 | 203.13 | 352.98 | OFF | 123 | 120 | NBC | 183 | on | 48 | 75 | 38 | 300 | 150 | 140 | 150 | 60 | 50 | 60 | 0 | 50 | 80 | OFF | 50 | 0 | 30 | 10 | 60 | ON | 70 | 0 | 0 | 70 | 40 | 50 |  | 236 | 7 | 7 | 5 | 7 | 53 | 54 | 55 | 45 | 46 | 47 | 46 | - | 48 | 49 | 50 | 51 | CLEAR | ON | 49.99 | 0.96 | 0.96 |  | 8.57 | 4.38
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 11:00 | 224 | 223 | 65 | 65 | 10.9 | 11 | 140 | 140 | 55 | 55 | 24 | 64 | 107 | 24.43 | 40.84 | 213.12 | 356.31 | OFF | 115 | 117 | NBC | 189 | on | 59 | 72 | 37 | 280 | 150 | 130 | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 80 | OFF | 50 | 0 | 30 | 10 | 60 | ON | 70 | 0 | 0 | 60 | 40 | 50 |  | 236 | 7 | 7 | 5 | 7 | 53 | 54 | 55 | 45 | 46 | 47 | 46 | - | 48 | 50 | 51 | 52 | CLEAR | ON | 50 | 0.96 | 0.96 |  | 8.19 | 4.19
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 12:00 | 223 | 222 | 65 | 65 | 10.9 | 11 | 119 | 119 | 33 | 33 | 30 | 59 | 114 | 22.52 | 43.51 | 196.47 | 379.62 | OFF | 91 | 97 | NBC | 182 | on | 49 | 68 | 37 | 280 | 130 | 120 | 130 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 80 | OFF | 40 | 0 | 30 | 10 | 50 | ON | 60 | 0 | 0 | 60 | 50 | 50 |  | 236 | 7 | 7 | 5 | 7 | 53 | 54 | 55 | 46 | 47 | 48 | 46 | - | 48 | 51 | 52 | 53 | CLEAR | ON | 50.07 | 0.96 | 0.96 |  | 7.81 | 4.19
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 13:00 | 224 | 223 | 68 | 68 | 11.3 | 11.4 | 102 | 102 | 27 | 27 | 21 | 54 | 97 | 20.61 | 37.02 | 179.82 | 323.01 | OFF | 95 | 86 | NBC | 180 | on | 81 | 65 | 30 | 250 | 140 | 100 | 140 | 50 | 40 | 50 | 0 | 40 | 70 | OFF | 40 | 0 | 50 | 10 | 40 | ON | 50 | 0 | 0 | 50 | 40 | 40 |  | 236 | 7 | 7 | 5 | 7 | 54 | 55 | 56 | 46 | 47 | 48 | 48 | - | 50 | 52 | 53 | 54 | CLEAR | ON | 50 | 0.96 | 0.96 |  | 7.43 | 3.43
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 14:00 | 229 | 228 | 66 | 66 | 11.1 | 11.2 | 116 | 116 | 50 | 50 | 19 | 46 | 86 | 17.56 | 32.82 | 153.18 | 286.38 | OFF | 96 | 87 | NBC | 179 | on | 62 | 70 | 32 | 270 | 150 | 110 | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 70 | OFF | 40 | 0 | 50 | 10 | 50 | ON | 60 | 0 | 0 | 50 | 40 | 40 |  | 236 | 7 | 7 | 5 | 7 | 54 | 55 | 56 | 47 | 48 | 49 | 48 | - | 50 | 53 | 54 | 55 | CLEAR | ON | 50.02 | 0.96 | 0.96 |  | 8 | 3.62
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 15:00 | 227 | 226 | 66 | 66 | 11.1 | 11.2 | 130 | 130 | 47 | 47 | 26 | 57 | 109 | 21.76 | 41.6 | 189.81 | 362.97 | OFF | 112 | 108 | NBC | 178 | on | 45 | 58 | 32 | 230 | 120 | 110 | 120 | 50 | 50 | 40 | 0 | 30 | 60 | OFF | 40 | 0 | 30 | 10 | 40 | ON | 60 | 0 | 0 | 50 | 40 | 40 |  | 236 | 7 | 7 | 5 | 7 | 54 | 55 | 56 | 47 | 48 | 49 | 48 | - | 50 | 53 | 54 | 55 | CLEAR | ON | 50.02 | 0.96 | 0.96 |  | 6.67 | 3.62
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 16:00 | 227 | 226 | 66 | 66 | 11.1 | 11.2 | 136 | 136 | 50 | 50 | 25 | 62 | 110 | 23.66 | 41.98 | 206.46 | 366.3 | OFF | 124 | 117 | NBC | 156 | on | 72 | 68 | 30 | 280 | 130 | 110 | 130 | 50 | 60 | 60 | 0 | 40 | 70 | OFF | 40 | 0 | 30 | 10 | 50 | ON | 60 | 0 | 0 | 50 | 30 | 40 |  | 236 | 7 | 7 | 5 | 7 | 55 | 56 | 57 | 47 | 48 | 49 | 50 | - | 52 | 54 | 55 | 56 | CLEAR | ON | 49.99 | 0.96 | 0.96 |  | 7.81 | 3.43
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 17:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 18:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 19:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 20:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 21:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 22:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 23:00
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-11-13 | 220 SEC 46 | 24:00