## data
Zone | Circle | Division | Date | Substation | time | VOLTAGE ¦ 220 kV Bus-I | 220 kV Bus-II | 66 kV Bus-I | 66 kV Bus-II | 11 kV T-I | 11 kV T-2 | 220 kV FEEDERS LOAD ¦ 220KV Sector 46-Pali CKT - I | 220KV Sector 46-Pali CKT - II | 220KV Sector 46-Palla CKT - I | 220KV Sector 46-Palla CKT - II | 220 kV Bus Coupler | 220/66 kV 160MVA T/F T- 3 | 220/66 kV 160MVA T/F T -4 | LOAD IN MVA ¦ 220/66KV 160MVA T/F T-3 | 220/66KV 160MVA T/F T-4 | 66 kV FEEDERS LOAD ¦ 66 kV Incomer T/F T-3 | 66 kV Incomer T/F T-4 | 66 kV Bus Coupler | 66KV Sector 46- NH-3 CKT-I | 66KV Sector 46- NH-3 CKT-II | 66KV Sector 46- Palla CKT-I | 66KV Sector 46- Palla Ckt- II | 66KV Sector 46- DMRC CKT-I | 66KV Sector 46- DMRC CKT-II | 25/31.5 MVA T/F T- I | 25/31.5 MVA T/F T- 2 | 11 kV FEEDERS LOAD ¦ 25/31.5 MVA T/F T- 1 I/C -I | 25/31.5 MVA T/F T- 1 I/C-2 | 25/31.5 MVA T/F T- 2 I/C -I | 25/31.5 MVA T/F T- 2 I/C-2 | Asian | Sector-45 | Sector-46 | Spare VCB | Sector-46New | Sector-21C | Bus Coupler | G.F-IInd | Spare VCB_2 | MRU | STP | G.F-4th | Sub-station | M.M Pur | Spare VCB_3 | Sector 21C-IIIrd | G.F-Ist | G.F-IIIrd | Sector 21C-II | L. T. Voltage | D. C. Battery Voltage | TAP POSITION ¦ 220/66KV 160MVA T/F T-3 | 220/66KV 160MVA T/F T-4_2 | 25/31.5 MVA T/F T- I_2 | 25/31.5 MVA T/F T- 2_2 | TRANSFORMER TEMPERATURE ¦ 160 MVA T/F T- 3 ¦ O | HV W | LV W | 160 MVA T/F T- 4 ¦ O | HV W_2 | LV W_2 | 25/31.5 MVA T - I ¦ O | HV W_3 | LV W_3 | 25/31.5 MVA T - 2 ¦ O | HV W_4 | LV W_4 | Weather | Cooling Fan | Frequency | Power factor T-1 | Power factor T-2 | Room Temp | Load in MVA T/F T- I | Load in MVA T/F T- 2 | 11 KV Cap. Bank | Remarks | col_79 | col_80 | col_81
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 01:00 | 224 | 223 | 66 | 67 | 11.2 | 11.3 | 190 | 190 | 28 | 28 | 64 | 216 | 108 | 82.44 | 41.22 | 719.28 | 359.64 | OFF | 334 | 335 | NBC | 264 | ON | 63 | 103 | 87 | 340 | 280 | 400 | 280 | 20 | 120 | 0 | 0 | 60 | 140 | OFF | 130 | 0 | 20 | 10 | 120 | ON | 170 | 0 | 70 | 160 | 90 | 30 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 60 | 61 | 62 | 57 | 58 | 59 | 54 | - | 56 | 55 | 56 | 57 | CLEAR | OFF | 50.02 | 0.96 | 0.96 |  | 11.81 | 9.9
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 02:00 | 225 | 224 | 67 | 67 | 11.3 | 11.4 | 172 | 172 | 9 | 9 | 57 | 215 | 113 | 82.06 | 43.13 | 715.95 | 376.29 | OFF | 277 | 276 | NBC | 240 | ON | 58 | 97 | 83 | 320 | 260 | 380 | 260 | 40 | 110 | 0 | 0 | 50 | 120 | OFF | 120 | 0 | 20 | 10 | 110 | ON | 170 | 0 | 70 | 140 | 90 | 30 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 60 | 61 | 62 | 56 | 57 | 58 | 54 | - | 56 | 55 | 56 | 57 | CLEAR | OFF | 49.99 | 0.96 | 0.96 |  | 11.05 | 9.52
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 03:00 | 227 | 226 | 67 | 68 | 11.3 | 11.4 | 166 | 166 | 18 | 18 | 46 | 189 | 107 | 72.14 | 40.84 | 629.37 | 356.31 | OFF | 255 | 255 | NBC | 230 | ON | 45 | 120 | 78 | 480 | 240 | 360 | 240 | 40 | 110 | 160 | 0 | 50 | 120 | OFF | 110 | 0 | 20 | 10 | 100 | ON | 160 | 0 | 70 | 130 | 80 | 30 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 59 | 60 | 61 | 55 | 56 | 57 | 53 | - | 55 | 54 | 55 | 56 | CLEAR | OFF | 49.95 | 0.96 | 0.96 |  | 13.71 | 8.95
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 04:00 | 228 | 227 | 68 | 68 | 11.4 | 11.5 | 164 | 164 | 23 | 23 | 38 | 175 | 107 | 66.79 | 40.84 | 582.75 | 356.31 | OFF | 269 | 268 | NBC | 220 | ON | 40 | 115 | 75 | 450 | 240 | 340 | 240 | 40 | 100 | 150 | 0 | 50 | 110 | OFF | 110 | 0 | 20 | 10 | 100 | ON | 160 | 0 | 60 | 120 | 80 | 30 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 59 | 60 | 61 | 55 | 56 | 57 | 53 | - | 55 | 54 | 55 | 56 | CLEAR | OFF | 50.03 | 0.96 | 0.96 |  | 13.14 | 8.57
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 05:00 | 229 | 228 | 68 | 67 | 11.4 | 11.5 | 154 | 154 | 14 | 14 | 43 | 180 | 100 | 68.7 | 38.17 | 599.4 | 333 | OFF | 255 | 254 | NBC | 207 | ON | 61 | 112 | 73 | 430 | 240 | 340 | 240 | 40 | 100 | 130 | 0 | 50 | 110 | OFF | 110 | 0 | 20 | 10 | 100 | ON | 170 | 0 | 60 | 110 | 80 | 20 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 60 | 61 | 62 | 54 | 55 | 56 | 53 | - | 55 | 53 | 54 | 55 | CLEAR | OFF | 49.91 | 0.96 | 0.96 |  | 12.76 | 8.38
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 06:00 | 229 | 228 | 67 | 67 | 11.4 | 11.5 | 149 | 149 | 17 | 17 | 39 | 166 | 98 | 63.36 | 37.4 | 552.78 | 326.34 | OFF | 247 | 245 | NBC | 193 | ON | 78 | 102 | 73 | 390 | 220 | 340 | 220 | 30 | 90 | 110 | 0 | 50 | 110 | OFF | 100 | 0 | 20 | 10 | 90 | ON | 160 | 0 | 60 | 120 | 80 | 20 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 60 | 61 | 62 | 53 | 54 | 55 | 52 | - | 54 | 53 | 54 | 55 | CLEAR | OFF | 49.89 | 0.96 | 0.96 |  | 11.62 | 8.38
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 07:00 | 228 | 227 | 67 | 67 | 11.4 | 11.5 | 171 | 171 | 38 | 38 | 43 | 169 | 96 | 64.5 | 36.64 | 562.77 | 319.68 | OFF | 238 | 236 | NBC | 215 | ON | 75 | 108 | 73 | 440 | 210 | 350 | 210 | 50 | 100 | 100 | 0 | 70 | 120 | OFF | 90 | 0 | 20 | 10 | 90 | ON | 180 | 0 | 60 | 110 | 70 | 20 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 60 | 61 | 62 | 52 | 53 | 54 | 52 | - | 54 | 53 | 54 | 55 | CLEAR | OFF | 49.99 | 0.96 | 0.96 |  | 12.38 | 8.38
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 08:00 | 227 | 226 | 67 | 67 | 11.2 | 11.3 | 164 | 164 | 31 | 31 | 39 | 163 | 103 | 62.21 | 39.31 | 542.79 | 342.99 | OFF | 229 | 228 | NBC | 212 | ON | 102 | 122 | 68 | 460 | 270 | 320 | 270 | 50 | 90 | 100 | 0 | 100 | 120 | OFF | 80 | 0 | 100 | 10 | 80 | ON | 160 | 0 | 60 | 100 | 70 | 20 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 60 | 61 | 62 | 52 | 53 | 54 | 52 | - | 54 | 53 | 54 | 55 | CLEAR | OFF | 50.01 | 0.96 | 0.96 |  | 13.9 | 7.81
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 09:00 | 227 | 226 | 65 | 65 | 11 | 11.1 | 170 | 170 | 40 | 40 | 28 | 156 | 150 | 59.54 | 57.25 | 519.48 | 499.5 | OFF | 142 | 136 | NBC | 244 | ON | 112 | 127 | 55 | 490 | 270 | 250 | 270 | 70 | 70 | 90 | 0 | 150 | 110 | OFF | 70 | 0 | 120 | 10 | 70 | ON | 120 | 0 | 50 | 80 | 60 | 20 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 60 | 61 | 62 | 55 | 56 | 57 | 52 | 0 | 54 | 54 | 55 | 56 | CLEAR | OFF | 49.96 | 0.96 | 0.96 |  | 14.48 | 6.29
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 10:00 | 220 | 219 | 65 | 65 | 10.9 | 11 | 170 | 170 | 57 | 57 | 18 | 99 | 128 | 37.79 | 48.85 | 329.67 | 426.24 | OFF | 282 | 295 | NBC | 223 | on | 168 | 133 | 53 | 520 | 280 | 250 | 280 | 80 | 80 | 90 | 0 | 140 | 130 | OFF | 70 | 0 | 130 | 0 | 80 | ON | 120 | 0 | 40 | 90 | 50 | 20 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 60 | 61 | 62 | 55 | 56 | 57 | 54 | - | 56 | 55 | 56 | 57 | CLEAR | ON | 50.01 | 0.96 | 0.96 |  | 15.24 | 6.1
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 11:00 | 218 | 217 | 64 | 64 | 10.9 | 11 | 178 | 178 | 50 | 50 | 28 | 105 | 151 | 40.08 | 57.63 | 349.65 | 502.83 | OFF | 0 | 293 | NBC | 224 | on | 79 | 120 | 50 | 490 | 230 | 240 | 230 | 60 | 70 | 90 | 0 | 140 | 130 | OFF | 0 | 0 | 140 | 0 | 90 | ON | 120 | 0 | 40 | 80 | 40 | 20 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 61 | 62 | 63 | 56 | 57 | 58 | 56 | - | 58 | 58 | 59 | 60 | CLEAR | ON | 50.06 | 0.96 | 0.96 |  | 13.71 | 5.71
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 12:00 | 217 | 216 | 65 | 65 | 10.9 | 11 | 163 | 163 | 51 | 51 | 12 | 107 | 117 | 40.84 | 44.66 | 356.31 | 389.61 | OFF | 0 | 250 | NBC | 197 | on | 86 | 120 | 53 | 490 | 230 | 250 | 230 | 70 | 70 | 90 | 0 | 140 | 120 | OFF | 0 | 0 | 140 | 10 | 80 | ON | 120 | 0 | 50 | 80 | 50 | 20 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 61 | 62 | 63 | 56 | 57 | 58 | 56 | - | 58 | 56 | 57 | 58 | CLEAR | ON | 50.03 | 0.96 | 0.96 |  | 13.71 | 6.1
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 13:00 | 217 | 216 | 65 | 65 | 10.9 | 11 | 156 | 156 | 52 | 52 | 17 | 92 | 116 | 35.11 | 44.27 | 306.36 | 386.28 | OFF | 0 | 217 | NBC | 257 | on | 46 | 118 | 57 | 360 | 350 | 270 | 350 | 70 | 80 | 90 | 0 | 0 | 120 | OFF | 120 | 0 | 130 | 10 | 90 | ON | 130 | 0 | 50 | 90 | 50 | 20 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 62 | 63 | 64 | 57 | 58 | 59 | 58 | - | 60 | 58 | 59 | 60 | CLEAR | ON | 50 | 0.96 | 0.96 |  | 13.52 | 6.48
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 14:00 | 222 | 221 | 65 | 65 | 10.9 | 11 | 186 | 186 | 82 | 82 | 12 | 108 | 100 | 41.22 | 38.17 | 359.64 | 333 | OFF | 0 | 345 | NBC | 310 | on | 92 | 100 | 53 | 390 | 210 | 250 | 210 | 70 | 100 | 90 | 0 | 0 | 130 | OFF | 110 | 0 | 0 | 10 | 90 | ON | 150 | 0 | 0 | 100 | 50 | 20 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 62 | 63 | 64 | 58 | 59 | 60 | 58 | - | 60 | 58 | 59 | 60 | CLEAR | ON | 50.06 | 0.96 | 0.96 |  | 11.43 | 6.1
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 15:00 | 216 | 215 | 64 | 64 | 10.7 | 10.8 | 194 | 194 | 72 | 72 | 12 | 114 | 130 | 43.51 | 49.62 | 379.62 | 432.9 | OFF | 0 | 328 | NBC | 308 | on | 44 | 98 | 68 | 280 | 310 | 320 | 310 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 | OFF | 110 | 0 | 100 | 10 | 90 | ON | 150 | 0 | 60 | 110 | 60 | 30 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 63 | 64 | 65 | 59 | 60 | 61 | 60 | - | 62 | 60 | 61 | 62 | CLEAR | ON | 50 | 0.96 | 0.96 |  | 11.24 | 7.81
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 16:00 | 218 | 217 | 65 | 65 | 10.9 | 11 | 190 | 190 | 62 | 62 | 12 | 123 | 134 | 46.95 | 51.15 | 409.59 | 446.22 | OFF | 0 | 352 | NBC | 310 | on | 59 | 90 | 70 | 260 | 280 | 310 | 280 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 120 | OFF | 100 | 0 | 80 | 0 | 100 | ON | 150 | 0 | 50 | 110 | 80 | 30 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 63 | 64 | 65 | 62 | 63 | 64 | 60 | - | 62 | 60 | 61 | 62 | CLEAR | ON | 50.06 | 0.96 | 0.96 |  | 10.29 | 8
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 17:00 | 220 | 219 | 65 | 65 | 10.9 | 11 | 178 | 178 | 46 | 46 | 15 | 126 | 139 | 48.09 | 53.05 | 419.58 | 462.87 | OFF | 0 | 321 | NBC | 252 | on | 49 | 103 | 65 | 370 | 250 | 310 | 250 | 60 | 100 | 80 | 0 | 0 | 130 | OFF | 90 | 0 | 50 | 10 | 100 | ON | 140 | 0 | 60 | 110 | 50 | 30 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 63 | 64 | 65 | 62 | 63 | 64 | 60 | - | 62 | 60 | 61 | 62 | CLEAR | ON | 49.98 | 0.96 | 0.96 |  | 11.81 | 7.43
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 18:00 | 223 | 222 | 67 | 67 | 11.1 | 11.2 | 175 | 175 | 49 | 49 | 19 | 118 | 133 | 45.04 | 50.76 | 392.94 | 442.89 | OFF | 256 | 256 | NBC | 207 | ON | 58 | 102 | 67 | 380 | 230 | 310 | 230 | 50 | 100 | 90 | 0 | 0 | 140 | OFF | 90 | 0 | 40 | 10 | 90 | ON | 150 | 0 | 60 | 100 | 60 | 30 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 58 | 59 | 60 | 57 | 58 | 59 | 57 | - | 59 | 57 | 58 | 59 | CLEAR | ON | 49.94 | 0.96 | 0.96 |  | 11.62 | 7.62
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 19:00 | 223 | 222 | 67 | 67 | 11.1 | 11.2 | 163 | 163 | 48 | 48 | 12 | 117 | 113 | 44.66 | 43.13 | 389.61 | 376.29 | OFF | 271 | 270 | NBC | 229 | ON | 67 | 120 | 70 | 480 | 240 | 320 | 240 | 40 | 110 | 110 | 0 | 70 | 150 | OFF | 100 | 0 | 30 | 10 | 100 | ON | 160 | 0 | 60 | 100 | 70 | 30 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 58 | 59 | 60 | 57 | 58 | 59 | 56 | - | 58 | 56 | 57 | 58 | CLEAR | ON | 50.02 | 0.96 | 0.96 |  | 13.71 | 8
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 20:00 | 222 | 221 | 67 | 67 | 11.1 | 11.2 | 179 | 179 | 53 | 53 | 10 | 123 | 128 | 46.95 | 48.85 | 409.59 | 426.24 | OFF | 288 | 286 | NBC | 244 | ON | 74 | 127 | 82 | 510 | 250 | 370 | 250 | 40 | 120 | 130 | 0 | 60 | 160 | OFF | 110 | 0 | 20 | 10 | 110 | ON | 180 | 0 | 60 | 130 | 90 | 30 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 57 | 58 | 59 | 56 | 57 | 58 | 55 | - | 57 | 54 | 55 | 56 | CLEAR | ON | 49.98 | 0.96 | 0.96 |  | 14.48 | 9.33
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 21:00 | 222 | 221 | 67 | 67 | 11.1 | 11.2 | 194 | 194 | 60 | 60 | 13 | 129 | 139 | 49.24 | 53.05 | 429.57 | 462.87 | OFF | 342 | 343 | NBC | 283 | ON | 123 | 135 | 85 | 530 | 280 | 390 | 280 | 40 | 130 | 140 | 0 | 60 | 160 | OFF | 130 | 0 | 20 | 10 | 120 | ON | 190 | 0 | 60 | 140 | 90 | 30 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 57 | 58 | 59 | 56 | 57 | 58 | 54 | - | 56 | 53 | 54 | 55 | CLEAR | ON | 50.06 | 0.96 | 0.96 |  | 15.43 | 9.71
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 22:00 | 222 | 221 | 67 | 67 | 11.1 | 11.2 | 201 | 201 | 48 | 48 | 23 | 137 | 169 | 52.29 | 64.5 | 456.21 | 562.77 | OFF | 310 | 312 | NBC | 280 | ON | 57 | 145 | 92 | 570 | 300 | 420 | 300 | 40 | 140 | 150 | 0 | 70 | 170 | OFF | 140 | 0 | 20 | 10 | 130 | ON | 190 | 0 | 70 | 160 | 90 | 40 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 57 | 58 | 59 | 55 | 56 | 57 | 54 | - | 56 | 53 | 54 | 55 | CLEAR | ON | 49.97 | 0.96 | 0.96 |  | 16.57 | 10.48
TS Zone Hisar | TS Faridabad | TS Faridabad | 2024-09-02 | 220kv sector 46 | 23:00 | 222 | 221 | 65 | 65 | 10.8 | 10.9 | 197 | 197 | 53 | 53 | 12 | 150 | 138 | 57.25 | 52.67 | 499.5 | 459.54 | OFF | 220 | 223 | NBC | 305 | ON | 64 | 152 | 102 | 590 | 320 | 460 | 320 | 40 | 150 | 160 | 0 | 70 | 170 | OFF | 150 | 0 | 20 | 10 | 140 | ON | 200 | 0 | 80 | 180 | 100 | 50 |  | 236 | 9 | 9 | 7 | 7 | 56 | 57 | 58 | 55 | 56 | 57 | 53 | - | 55 | 52 | 53 | 54 | CLEAR | ON | 50 | 0.96 | 0.96 |  | 17.33 | 11.62